## シート1
直列共振回路の測定1
L: | 0.0102 | C: | 3.3e-10 | ω0: | 545058.2835 |  | f0: | 86748.7201
Q=141.98 のとき | R: | 39.157 | [8 empty] | VR'として実際にプロットする値
| 周波数f [kHz] | V0 [V] | VR [V] | VR' [V] | f0のときを1.0としたVR' | Δt [μs] | 位相差 [°] |  | 1/√2= | 0.70711 | 周波数f [kHz] | 基準化したVR'(Q=141.98) | 基準化したVR'(Q=17.00)
| 75 | 5 | 0.4 | 0.4 | 0.18743 | 3.2 | 86.4 |  |  |  | 78 | 0.096689 | 0.30919
| 78 | 5.04 | 0.208 | 0.20635 | 0.096689 | 3 | 84.24 |  | Q=141.98の |  | 79 | 0.098839 | 0.35466
| 79 | 5.12 | 0.216 | 0.21094 | 0.098839 | 2.8 | 79.632 |  | 2Δf= | 1.45 | 80 | 0.12272 | 0.40923
| 80 | 5.04 | 0.264 | 0.2619 | 0.12272 | 2.8 | 80.64 |  | Qexp= | 58.9655 | 81 | 0.14132 | 0.48051
| 81 | 5.04 | 0.304 | 0.30159 | 0.14132 | 2.8 | 81.648 |  | 寄生抵抗r= | 55.1285 | 82 | 0.1785 | 0.56368
| 82 | 5.04 | 0.384 | 0.38095 | 0.1785 | 2.8 | 82.656 |  | 寄生抵抗考慮Q+r= | 58.9655 | 83 | 0.24184 | 0.6875
| 83 | 4.96 | 0.512 | 0.51613 | 0.24184 | 2.6 | 77.688 |  |  |  | 84 | 0.41404 | 0.83962
| 84 | 4.64 | 0.82 | 0.88362 | 0.41404 | 2.4 | 72.576 |  | Q=17.00の |  | 85 | 0.85195 | 0.96168
| 85 | 3.52 | 1.28 | 1.8182 | 0.85195 | 1.2 | 36.72 |  | 2Δf= | 5.4 | 85.4 | 0.99571 | 0.98214
| 85.4 | 3.2 | 1.36 | 2.125 | 0.99571 | 0 | 0 |  | Qexp= | 15.963 | 85.5 | 1 | 1
f0-> | 85.5 | 3.28 | 1.4 | 2.1341 | 1 | -0.4 | -12.312 |  | 寄生抵抗r= | 20.7809 | 85.6 | 0.97619 | 1
| 85.6 | 3.36 | 1.4 | 2.0833 | 0.97619 | -0.5 | -15.408 |  | 寄生抵抗考慮Q+r= | 15.963 | 86 | 0.78944 | 0.97917
| 86 | 3.68 | 1.24 | 1.6848 | 0.78944 | -1.4 | -43.344 |  |  |  | 87 | 0.42883 | 0.92076
| 87 | 4.48 | 0.82 | 0.91518 | 0.42883 | -2.3 | -72.036 |  |  |  | 88 | 0.2831 | 0.77047
| 88 | 4.8 | 0.58 | 0.60417 | 0.2831 | -2.4 | -76.032 |  |  |  | 89 | 0.21728 | 0.66031
| 89 | 4.96 | 0.46 | 0.46371 | 0.21728 | -2.5 | -80.1 |  |  |  | 90 | 0.17382 | 0.55382
| 90 | 4.96 | 0.368 | 0.37097 | 0.17382 | -2.5 | -81 |  |  |  | 91 | 0.1376 | 0.48051
| 91 | 5.04 | 0.296 | 0.29365 | 0.1376 | -2.5 | -81.9 |  |  |  | 92 | 0.119 | 0.40659
| 92 | 5.04 | 0.256 | 0.25397 | 0.119 | -2.5 | -82.8 |  |  |  | 93 | 0.10413 | 0.36962
| 93 | 5.04 | 0.224 | 0.22222 | 0.10413 | -2.5 | -83.7 |  |  |  | 94 | 0.092971 | 0.33266
| 94 | 5.04 | 0.2 | 0.19841 | 0.092971 | -2.5 | -84.6 |  |  |  | 95 | 0.083673 | 0.30494
| 95 | 5.04 | 0.18 | 0.17857 | 0.083673 | -2.6 | -88.92
Q=17.00のとき | R: | 327.5
| 周波数f [kHz] | V0 [V] | VR [V] | VR' [V] | f0のときを1.0としたVR' | Δt [μs] | 位相差[°]
| 78 | 5.04 | 1.36 | 1.3492 | 0.30919 | 2.6 | 73.008
| 79 | 5.04 | 1.56 | 1.5476 | 0.35466 | 2.6 | 73.944
| 80 | 5.04 | 1.8 | 1.7857 | 0.40923 | 2.4 | 69.12
| 81 | 4.96 | 2.08 | 2.0968 | 0.48051 | 2.2 | 64.152
| 82 | 4.96 | 2.44 | 2.4597 | 0.56368 | 1.8 | 53.136
| 83 | 4.8 | 2.88 | 3 | 0.6875 | 1.8 | 53.784
| 84 | 4.64 | 3.4 | 3.6638 | 0.83962 | 1 | 30.24
| 85 | 4.48 | 3.76 | 4.1964 | 0.96168 | 0.6 | 18.36
| 86 | 4.48 | 3.84 | 4.2857 | 0.98214 | 0.6 | 18.576
f0-> | 86.2 | 4.4 | 3.84 | 4.3636 | 1 | 0.6 | 18.6192
| 86.3 | 4.4 | 3.84 | 4.3636 | 1 | -0.6 | -18.6408
| 86.5 | 4.4 | 3.76 | 4.2727 | 0.97917 | -0.6 | -18.684
| 87 | 4.48 | 3.6 | 4.0179 | 0.92076 | -1 | -31.32
| 88 | 4.64 | 3.12 | 3.3621 | 0.77047 | -1.4 | -44.352
| 89 | 4.72 | 2.72 | 2.8814 | 0.66031 | -1.6 | -51.264
| 90 | 4.8 | 2.32 | 2.4167 | 0.55382 | -1.8 | -58.32
| 91 | 4.96 | 2.08 | 2.0968 | 0.48051 | -1.8 | -58.968
| 92 | 4.96 | 1.76 | 1.7742 | 0.40659 | -2 | -66.24
| 93 | 4.96 | 1.6 | 1.6129 | 0.36962 | -2 | -66.96
| 94 | 4.96 | 1.44 | 1.4516 | 0.33266 | -2 | -67.68
| 95 | 4.96 | 1.32 | 1.3306 | 0.30494 | -2 | -68.4
直列共振回路の測定2
Qが100付近のとき(Qが大きいときのみ)
| 周波数f [kHz] | V0 [V] | VR [V] | Δt [μs] | 位相差[°]
| 78 | 34.4 | 0.236 | 3.2 | 89.856
| 79 | 40.8 | 0.272 | 3.3 | 93.852
| 80 | 50.4 | 0.352 | 3.1 | 89.28
| 81 | 64.8 | 0.464 | 3 | 87.48
| 82 | 98 | 0.688 | 3.2 | 94.464
| 83 | 156 | 1.14 | 2.9 | 86.652
| 84 | 178 | 1.2 | 3 | 90.72
| 85 | 122 | 0.84 | 3 | 91.8
| 86 | 86 | 0.592 | 3 | 92.88
| 87 | 62 | 0.448 | 2.9 | 90.828
| 88 | 48 | 0.352 | 2.9 | 91.872
| 89 | 39.2 | 0.292 | 2.9 | 92.916
| 90 | 32.8 | 0.248 | 2.7 | 87.48
| 91 | 28 | 0.212 | 2.7 | 88.452
| 92 | 24.8 | 0.192 | 2.8 | 92.736
| 93 | 21.6 | 0.172 | 2.8 | 93.744
| 94 | 19.2 | 0.16 | 2.5 | 84.6
| 95 | 17.6 | 0.148 | 2.7 | 92.34
直列共振回路の測定3
Qが100付近のとき(Qが大きいときのみ) |  |  |  | 理論的Q値: | 39.157 | 理論的半値幅: | 610
| 周波数 [kHz] | V0 [V] | VL [V] | VL/VL0
| 78 | 4.96 | 28.4 | 0.16136
| 79 | 5.12 | 34.4 | 0.19545
| 80 | 5.12 | 44.4 | 0.25227
| 81 | 4.96 | 58.4 | 0.33182
| 82 | 4.8 | 88 | 0.5
| 83 | 4 | 152 | 0.86364
| 84 | 3.52 | 176 | 1
| 85 | 4.48 | 122 | 0.69318
| 86 | 4.8 | 86 | 0.48864
| 87 | 4.96 | 63.2 | 0.35909
| 88 | 4.96 | 50.4 | 0.28636
| 89 | 5.12 | 42.4 | 0.24091
| 90 | 5.12 | 36.8 | 0.20909
| 91 | 4.96 | 31.6 | 0.17955
| 92 | 4.96 | 28.4 | 0.16136
| 93 | 5.04 | 25.6 | 0.14545
| 94 | 5.04 | 23.6 | 0.13409
| 95 | 5.12 | 22 | 0.125